附件1：

百色高级中学教学区吊顶损坏区域统计表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **施工位置** | **损坏区域** |
| 1 | 荣校楼一楼与博学楼一楼连廊 | 10m×1m |
| 2 | 荣校南楼一楼西侧楼梯口 | 4.2m×1m |
| 3 | 荣校南楼一楼103室前走廊 | 17.4m×1m |
| 4 | 荣校南楼一楼东侧过道 | 10.2m×1m |
| 5 | 荣校楼东侧南北连廊 | 9m×1m |
| 6 | 博学楼北楼一楼 | 14.4m×1m |
| 7 | 博学楼东侧南北连廊 | 18m×1m |
| 8 | 明理楼南楼一楼 | 14.4m×1m |
| 9 | 明理楼东侧南北连廊 | 16.8m×1m |
| 10 | 明理北楼一楼东侧 | 4.2m×1m |
| 11 | 明理楼西侧南北连廊 | 3m×1m |
| 12 | 科技馆117室门前 | 12m×1m |
| 13 | 科技馆一楼电梯口前 | 24.6m×1m |
| 14 | 科技楼一楼西侧走廊 | 13.8m×1m |
| 15 | 科技楼西会议室外 | 7.8m×1m |
| 合计 | | 179.2㎡ |