## Sheet2
化学实验室整间教室配备器材清单
序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 产品备注 | 备注
1 | 9000全钢中央台（实验桌） | 9000*1500*800 | 2 | 使用全钢柜体，除有特别说明外，钢制柜体加工材料为符合ASTM A1008 要求或国内相应标准的优质钢板，柜体钢材基本标准为1.0mm（±1.05%），喷涂厚度1.1mm（±1.05%） 柜体五金及配件； 铰链：DTC 阻尼铰链，开启角度110°，承重可达100-200kg，开启次数可高达十万于次； 滑轨：DTC三节静音滑轨或阻尼滑轨，顺畅，承重可达45kg，抽拉次数可高达数万次； 拉手：一字拉手1.0mm标准钢板，数控加工一体成型，喷塑等工序，多种颜色共选择，搭配，耐用，耐腐蚀，易清洁； 层板支撑扣：采用1.2mm及以上的镀锌钢板或不锈钢材质，经模具冲压一次成型； 调节地脚：采用M10镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，承重及防腐蚀性能强，可调节高度30mm，实验室标准配件；桌面颜色选墨绿色 | 与试剂架、万向抽气通风系统配套使用
2 | 3750钢玻试剂架 | 3750*400*750 | 4 | 立柱40*100*1.0mm厚镀锌钢板折边而成，表面环氧树脂静电喷涂，高温固化。 护栏10*1.0mm空心304不锈钢管。 支撑件1.0mm厚的镀锌冷轧钢板冲压成型，表面环氧树脂静电喷涂，高温固化。边试剂架宽为300mm，中试剂架宽为400mm 。支撑件悬挂于立柱上，上下可自由调节。 电源10A防溅插座。 固定件4mm厚专用合金件 ，充分保证试剂架安装后的稳定性。 | 安装在中央台上与中央台同时安装配套使用
3 | 水槽水龙头 | 440*310*210 | 13 | pp材质水槽+纯铜材质水龙头 | 与中央台同时安装配套使用
4 | 2800全钢讲台 | 2800*700*800 | 1 | 使用全钢柜体，除有特别说明外，钢制柜体加工材料为符合ASTM A1008 要求或国内相应标准的优质钢板，柜体钢材基本标准为1.0mm（±1.05%），喷涂厚度1.1mm（±1.05%） 柜体五金及配件； 铰链：DTC 阻尼铰链，开启角度110°，承重可达100-200kg，开启次数可高达十万于次； 滑轨：DTC三节静音滑轨或阻尼滑轨，顺畅，承重可达45kg，抽拉次数可高达数万次； 拉手：一字拉手1.0mm标准钢板，数控加工一体成型，喷塑等工序，多种颜色共选择，搭配，耐用，耐腐蚀，易清洁； 层板支撑扣：采用1.2mm及以上的镀锌钢板或不锈钢材质，经模具冲压一次成型； 调节地脚：采用M10镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，承重及防腐蚀性能强，可调节高度30mm，实验室标准配件；
5 | 万向抽气罩 |  | 28 | 1）、主体：PP材质； 2）、关节：高密度ABS材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 3）、关节密封圈：POM材质耐磨性强，密封性强； 4）、关节连接杆：304不锈钢； 5）、关节松紧旋钮：内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 6）、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量； 7）、伸缩导管φ75-90mm 高密度PP； 7）、360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径≥1650mm； 8）、拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质； 9）、固定底座：增强PP材质由模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。安装更方便，且安装后外观平整度高，光滑无凹凸，不易变形； | 与中央台配套使用，空吊安装
6 | 讲台控制系统 |  | 1 | 特点：按教育部最新标准制作，有过载过流保护，安全方便规范 1、漏电保护开关、工作指示灯； 2、控制面板带有风机及学生AC220V交流输出插座的继电器控制开关，可控制风机及学生AC220V交流输出插座电源的通断；3、直流稳压电源：1.5V-36V连续可调，额定电流≥3A（短路、过载自动保护，自动复位）； 4、学生供电控制电源：由教师分组控制学生实验台交流220V； 5、电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 | 与讲台同时安装配套使用
7 | 水电改造 |  | 1
8 | 通风系统 |  | 1
9 | 不锈钢凳 |  | 56 | 304不锈钢材质，304全不锈钢圆凳，四个脚加粗，钢管防滑耐磨凳脚，高45cm，可叠加放置。 | 与中央台配套使用
10 | 辅材 |  | 1 | 要求电线暗埋（线布于瓷砖下面）
11 | 吊扇 |  | 7 | 五叶吊扇