## Sheet1
百色高级中学配电房设备维修及电缆安装工程清单
序号 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 报价
1 | 10kV高压开关柜（预防性维护） | 台 | 18
2 | 1kVGCS型低压配电柜（预防性维护） | 台 | 30
3 | 10kV干式变压器 SCB11-2000/10.5（预防性试验） | 台 | 5
4 | 安装10kV冷缩电缆头 户内型，适配YJV22-8.7/15kV-3×95 | 个 | 4
5 | 更换10kV高压开关柜手车真空断路器 | 台 | 2
6 | 更换高压进线柜10kV绝缘套管 | 个 | 12
7 | 更换直流屏电源电瓶 | 个 | 36
8 | 更换1kVGCS型低压抽屉配电柜成套断路器开关 | 台 | 13
9 | 安装聚乙烯绝缘电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-4*70+1*25 | 米 | 170
11 | 开挖电缆沟及敷设电力电缆管MPP-110*8 | 米 | 100
12 | 安装380V-7.5kW抽水机 | 套 | 1
合计